**В результате принятых мер прокурорского реагирования отремонтировано здание котельной в п. Маго**

По требованию прокуратуры отремонтировано здание котельной Николаевской-на-Амуре городской прокуратурой проведена выездная проверка подготовки котельных п. Маго к работе в осенне-зимний период.

Проверкой установлено, что котельная № 1, которую обслуживает ООО «Неон-Плюс», на момент проверки не была готова к работе в отопительный период. В стенах котельной имелись сквозные трещины, следы протечек, отсутствовала гидроизоляция кровли, оконное остекление, помещение котельной замусорено.

В связи с выявленными нарушениями директору общества прокурором внесено представление об устранении нарушений законодательства. По итогам его рассмотрения обеспечена гидроизоляция кровли, проведено остекление, отремонтированы стены, покрашены котлы, помещение очищено от мусора. Заместитель директора общества привлечен к дисциплинарной ответственности.

В настоящий момент котельная работает в штатном режим.